|  |
| --- |
| ***GIORNALE DI CANTIERE - Nr. 049*** |

|  |
| --- |
| ATTIVITA' DIURNE |
| Opere: |
| Data: |
| Luogo: Carreggiata:   No. operatori presenti: |

|  |
| --- |
| ATTIVITÀ - |

|  |
| --- |
| Direzione Lavori Locale - BSA: , 1 operatore, 1 veicolo   DLL eseguita:   sorveglianza e controllo del cantiere per tutte le lavorazioni in corso (S. Ferreira).   Stato DLL:   servizio costante programmato, sino al termine dei lavori. |

|  |
| --- |
| **Lotto 8130 - INEL\_IAU Ditta: Kummler + Matter EVT SA Operai e mezzi d'opera impiegati dall'impresa:** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Mano d'opera | Mezzi di cantiere |  |  | | Tecnici | - | Camioncini | - | | Capo Cantiere | - | Furgoni | 1 | | Capo Squadra | 1 | Camion con gru | - | | Operai qualificati | 1 | Navicelle PLE | - | | Aiutanti | - | Sollevatore con cesta | - | | Autisti | - | Rimorchi | - | |
| **Interventi e operazioni:**   * Eseguito lo scollegamento dell'alimentazione dell'impianto illuminazione del sottopasso Ronco nell'armadio di distribuzione all'interno del sottopasso. * Eseguito lo smontaggio di N°4 corpi luminosi a soffitto all'interno del sottopasso.   **Note:** |

|  |
| --- |
| **Diversi:**   * Eventi importanti, visite, sopralluoghi, riunioni, ecc.: * Termini e programma lavori: * Problemi tecnici e/o osservazioni: * Modifiche di progetto: * Impedimenti al traffico: * Problemi relativi alla sicurezza: * Problemi relativi alla qualità: * Unità Territoriale UT IV: * Impianti BSA: * Imprevisti: * Note DLL: |

|  |
| --- |
| **Norme e Sicurezza:** |

|  |
| --- |
| **Elenco constatazione e stato dei danni agli equipaggiamenti BSA:**   * Elenco danneggiamenti |

|  |
| --- |
| Galleria Fotografica |

